NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

OBECNÁ PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍLOHA Č. 17

**Kontrolní protokol k zásadě DNSH[[1]](#footnote-1) pro všechny žadatele a příjemce VK 3.3**

dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (oznámení Komise 2021/C 58/01)

Kontrolní protokol uvedený v této příloze se může měnit v závislosti na aktuálních požadavcích Evropské komise a MPO-DU.

VYDÁNÍ 1.1

PLATNOST OD 1.7. 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Revize č.** | **Kapitola** | **Strana** | **Předmět revize** | **Zdůvodnění revize** | **Datum platnosti revize** |
| 1 | **-** | 2 | Formální úprava | Vložení obsahu | 1. 7. 2022 |
|  | 7 | Formální úprava | Úprava vysvětlivek pod čarou |
|  | 8 | Upřesnění DNSH pro žadatele | Konkrétní naplnění cílů DNSH v projektu |

# Přehled revizí dokumentu:

Obsah

[Konkrétní naplnění cílů DNSH v projektu 2](#_Toc107405259)

[Přehled revizí dokumentu: 2](#_Toc107405260)

[1. Identifikace projektu/příjemce 4](#_Toc107405261)

[2. Posouzení činnosti: 4](#_Toc107405262)

[3. Konkrétní naplnění cílů DNSH v projektu pro všechny žadatele VK 3.3 9](#_Toc107405263)

[a) Cíl zmírňování změny klimatu 9](#_Toc107405264)

[b) Cíl přizpůsobování se změně klimatu a cíl udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů 9](#_Toc107405265)

[c) Cíl oběhové hospodářství 10](#_Toc107405266)

[d) Cíl prevence a omezování znečištění 11](#_Toc107405267)

[e) Cíl ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů 12](#_Toc107405268)

[4. Prohlášení žadatele: 13](#_Toc107405269)

# Identifikace projektu/příjemce

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu a jeho identifikační číslo | *(Doplnit název projektu)* |
| Název programu, název a číslo výzvy | Národní plán obnovy – komponenta 3.3  *(Doplnit název a číslo výzvy)* |
| Název žadatele | *(Doplnit)* |
| Identifikační údaje zpracovatele | *(Doplnit)* |
| Datum zpracování | *(Doplnit)* |

# Posouzení činnosti:

*Pokud činnost vyžaduje věcné posouzení, vyplňte tabulku č. 1 a 2.*

*Pokud činnost nevyžaduje věcné posouzení, vyplňte tabulku č. 1.*

*Pro posouzení činnosti vycházejte z:*

* *Metodického pokynu pro uplatňování zásady DNSH pro Národní plán obnovy na období 2021–2026*
* *dalších relevantních dokumentů EK stanovených Metodickým pokynem (zvláště pak Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“, Technická screeningová kritéria pro přizpůsobování se změně klimatu a Přílohy CID)*

Žadatel/Příjemce popíše, jakým způsobem u jednotlivých environmentálních cílů bude postupovat, aby významně nepoškodil životní prostředí.

**Tabulka č. 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uveďte, který z níže uvedených environmentálních cílů vyžaduje věcné posouzení činnosti z hlediska zásady „významně nepoškozovat“. | Ano | Ne | Odůvodnění pro Dětské skupiny | Odůvodnění pro Sociální infrastrukturu |
| Zmírňování klimatu |  |  | *Doplňte, jak uplatňujete zásadu DNSH v souvislosti s tímto cílem.* | *Doplňte, jak uplatňujete zásadu DNSH v souvislosti s tímto cílem.* |
| Přizpůsobování se změně klimatu |  |  | V případě fyzických stavebních investic s vyšší, než 10letou životností je proveden screening klimatických rizik a zohledněna opatření pro zajištění odolnosti investice vůči těmto rizikům  v souladu s Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu. Investice budou zohledňovat riziko sucha  a nebudou vystavena riziku snížené dostupnosti vody, eroze a nebudou zvyšovat tlak na spotřebu vody v místě. Investice budou mít vysokou úroveň protipožární ochrany.  Stavby budou používat vhodné materiály a konstrukci pro omezení vlivu povětrnostních podmínek a riziko poškození vlivem silného větru.  Investice budou obsahovat systém varování před rizikem pro zabránění škod vlivem projevu změny klimatu.  *Doplňte, jak konkrétně uplatňujete zásadu DNSH v souvislosti s tímto cílem a v souladu s výše uvedeným.* | V případě fyzických stavebních investic s vyšší, než 10letou životností je proveden screening klimatických rizik a zohledněna opatření pro zajištění odolnosti investice vůči těmto rizikům  v souladu s Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu. Investice budou zohledňovat riziko sucha  a nebudou vystavena riziku snížené dostupnosti vody, eroze  a nebudou zvyšovat tlak na spotřebu vody v místě. Investice budou mít vysokou úroveň protipožární ochrany.  Stavby budou používat vhodné materiály a konstrukci pro omezení vlivu povětrnostních podmínek a riziko poškození vlivem silného větru.  Investice budou obsahovat systém varování před rizikem pro zabránění škod vlivem projevu změny klimatu.  *Doplňte, jak konkrétně uplatňujete zásadu DNSH v souvislosti s tímto cílem a v souladu s výše uvedeným* |
| Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů |  |  | 1. Renovace budov – spotřebiče vody budou v souladu s aktuálními standardy, které zajišťují, že se nebude jednat o nešetrné nakládání s vodami  a toto řešení nepovede ke zhoršení oproti stávajícímu stavu. 2. Stavby budov – spotřebiče vody budou v souladu s aktuálními standardy, které zajišťují, že se nebude jednat o nešetrné nakládání s vodami a toto řešení nepovede ke zhoršení oproti stávajícímu stavu.   *Doplňte, jak konkrétně uplatňujete zásadu DNSH v souvislosti s tímto cílem a v souladu s výše uvedeným* | 1. Renovace budov – spotřebiče vody budou v souladu s aktuálními standardy, které zajišťují, že se nebude jednat  o nešetrné nakládání  s vodami a toto řešení nepovede ke zhoršení oproti stávajícímu stavu. 2. Stavby budov – spotřebiče vody budou souladu s aktuálními standardy, které zajišťují, že se nebude jednat o nešetrné nakládání s vodami a toto řešení nepovede ke zhoršení oproti stávajícímu stavu.   *Doplňte, jak konkrétně uplatňujete zásadu DNSH v souvislosti s tímto cílem a v souladu s výše uvedeným* |
| Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace |  |  | a) Renovace budov – v projektech bude využit také recyklovaný stavební materiál, bude zajištěno, že stavební materiál bude recyklovatelný po ukončení investice.  b) Stavby budov – v projektech bude využit také recyklovaný stavební materiál, bude zajištěno, že stavební materiál bude recyklovatelný po ukončení investice.  *Doplňte, jak konkrétně uplatňujete zásadu DNSH v souvislosti s tímto cílem a v souladu s výše uvedeným* | a) Renovace budov – v projektech bude využit také recyklovaný stavební materiál, bude zajištěno, že stavební materiál bude recyklovatelný po ukončení investice.  b) Stavby budov – v projektech bude využit také recyklovaný stavební materiál, bude zajištěno, že stavební materiál bude recyklovatelný po ukončení investice.  c) Nákup elektromobilů a aut na vodíkový pohon-investice zajistí řádnou likvidaci vozidel dle požadavků daných legislativou na autovraky, a tedy i řádnou recyklaci daných částí vozidel,  a řádnou likvidaci např. baterií.  *Doplňte, jak konkrétně uplatňujete zásadu DNSH v souvislosti s tímto cílem a v souladu s výše uvedeným* |
| Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny |  |  | 1. Rekonstrukce budov-Investice neobsahuje  a nebude využívat nebezpečné látky  a chemikálie a látky vzbuzující mimořádnou obavu dle REACH. Zejména nebude využit azbest při výstavbě  a rekonstrukcích budov a bude zajištěna jeho řádné odstranění  u starších staveb. Zároveň v případě renovací nebudou materiály vypouštět do obývaného prostředí více než 0,06 mg formaldehydu na m3  a 0,001 mg na m3 karcinogenních těkavých organických látek kategorie 1 A a 1 B. 2. Stavba budov – Investice neobsahuje a nebude využívat nebezpečné látky a chemikálie a látky vzbuzující mimořádnou obavu dle REACH. Zejména nebude využit azbest při výstavbě  a rekonstrukcích budov a bude zajištěna jeho řádné odstranění  u starších staveb. Zároveň v případě renovací nebudou materiály vypouštět do obývaného prostředí více než 0,06 mg formaldehydu na m3  a 0,001 mg na m3 karcinogenních těkavých organických látek kategorie 1 A a 1 B.   Tam, kde se nová stavba nachází na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield sítě), bylo toto místo podrobeno šetření na potenciální kontaminanty, například pomocí normy ISO 18400. Jsou přijata opatření ke snížení hluku, prachu  a emisí znečišťujících látek během výstavby nebo údržby.  *Doplňte, jak konkrétně uplatňujete zásadu DNSH v souvislosti s tímto cílem a v souladu s výše uvedeným* | a) Rekonstrukce budov-Investice neobsahuje a nebude využívat nebezpečné látky a chemikálie  a látky vzbuzující mimořádnou obavu dle REACH. Zejména nebude využit azbest při výstavbě a rekonstrukcích budov a bude zajištěna jeho řádné odstranění  u starších staveb. Zároveň  v případě renovací nebudou materiály vypouštět do obývaného prostředí více než 0,06 mg formaldehydu na m3 a 0,001 mg na m3 karcinogenních těkavých organických látek kategorie 1 A a 1 B.  b) Stavba budov – Investice neobsahuje a nebude využívat nebezpečné látky a chemikálie  a látky vzbuzující mimořádnou obavu dle REACH. Zejména nebude využit azbest při výstavbě a rekonstrukcích budov a bude zajištěna jeho řádné odstranění u starších staveb. Zároveň  v případě renovací nebudou materiály vypouštět do obývaného prostředí více než 0,06 mg formaldehydu na m3 a 0,001 mg na m3 karcinogenních těkavých organických látek kategorie 1 A a 1 B.  Tam, kde se nová stavba nachází na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield sítě), bylo toto místo podrobeno šetření na potenciální kontaminanty, například pomocí normy ISO 18400. Jsou přijata opatření ke snížení hluku, prachu  a emisí znečišťujících látek během výstavby nebo údržby.   1. Nákup elektromobilů  a aut na vodíkový pohon-v případě potřeby vozidla splňují požadavky nejnovější platné etapy schválení typu Euro VI pro těžké nákladní automobily stanovené v souladu  s nařízením (ES)  č. 595/2009.   Pořízená vozidla budou v každém případě odpovídat požadavkům platné legislativy.  *Doplňte, jak konkrétně uplatňujete zásadu DNSH v souvislosti s tímto cílem a v souladu s výše uvedeným* |
| Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů |  |  | a) Rekonstrukce budov – Investice nespadají do působnosti hodnocení EIA, neovlivňují předměty ochrany přírody a krajiny, nedochází  k záboru zemědělské půdy a nejsou realizovány v chráněných územích a biodiverzitně hodnotných oblastech.  B) Stavby budov – Investice nespadají do působnosti hodnocení EIA, neovlivňují předměty ochrany přírody  a krajiny, nedochází k záboru zemědělské půdy a nejsou realizovány v chráněných územích a biodiverzitně hodnotných oblastech.  *Doplňte, jak konkrétně uplatňujete zásadu DNSH v souvislosti s tímto cílem a v souladu s výše uvedeným* | a) Rekonstrukce budov – Investice nespadají do působnosti hodnocení EIA, neovlivňují předměty ochrany přírody  a krajiny, nedochází k záboru zemědělské půdy a nejsou realizovány v chráněných územích a biodiverzitně hodnotných oblastech.  B) Stavby budov – Investice nespadají do působnosti hodnocení EIA, neovlivňují předměty ochrany přírody  a krajiny, nedochází k záboru zemědělské půdy a nejsou realizovány v chráněných územích a biodiverzitě hodnotných oblastech.  *Doplňte, jak konkrétně uplatňujete zásadu DNSH v souvislosti s tímto cílem a v souladu s výše uvedeným* |

**Tabulka č. 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Otázka |  | Věcné odůvodnění |
| *Zmírňování změny klimatu*  Očekává se, že činnost povede k významným emisím skleníkových plynů? | ne |  |
| *Přizpůsobování se změně klimatu* Očekává se, že činnost povede ke zvýšenému nepříznivému dopadu stávajícího nebo očekávaného budoucího klimatu na samotné opatření nebo na osoby, přírodu nebo aktiva? | ne |  |
| *Udržitelné využívání a ochrana vodních  a mořských zdrojů*  Očekává se, že činnost poškodí:   1. dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo 2. dobrý stav prostředí mořských vod? | ne |  |
| *Přechod k oběhovému hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace*  Očekává se, že činností:   1. povede k významnému zvýšení vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu,  s výjimkou spalování nerecyklovatelného nebezpečného odpadu nebo 2. povede k významné nehospodárnosti při přímém nebo nepřímém využívání jakéhokoli přírodního zdroje[[2]](#footnote-2) v jakékoli fázi jeho životního cyklu, která není [[3]](#footnote-3)vhodnými opatřeními minimalizována, nebo 3. způsobí významné a dlouhodobé škody na životním prostředí v souvislosti  s oběhovým hospodářstvím [[4]](#footnote-4)? | ne |  |
| Prevence a omezování znečištění: Očekává se, že činnost povede k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek[[5]](#footnote-5) do ovzduší, vody nebo krajiny? | ne |  |
| *Ochrana a obnova biologické rozmanitosti  a ekosystémů*  Očekává se, že činnost:   1. ve významné míře poškodí dobrý stav [[6]](#footnote-6) a odolnost ekosystémů nebo 2. poškodí stav stanovišť a druhů, včetně stanovišť a druhů v zájmu Unie,  z hlediska jejich ochrany? | ne |  |

# Konkrétní naplnění cílů DNSH v projektu pro všechny žadatele VK 3.3

### Cíl zmírňování změny klimatu

Plnění DNSH bude odůvodněné uvedením hodnot dosahovaných úspor, instalované kapacity a vyjádřením ušetřených kg/t CO2 za časovou jednotku.

Demolice a výstavba

*V rámci projektu je podpořen energetický standard o 20 % přísnější, než vyžadují legislativní předpisy. Vystavěná budova má výrazně vyšší pokrytí obnovitelných zdrojů, než budova na úrovni legislativní standardu (budovy s téměř nulovou spotřebou energie), což je xx kWp. Dodatečná instalovaná kapacita obnovitelné energie je xx kWp, což představuje i snížení emisí skleníkových plynů xx kg/t/rok.*

Energeticky úsporné renovace

*Díky renovaci budova dosahuje úspory xx % neobnovitelné primární energie. (poznámka lze předpokládat úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši až 20 %, což neplatí u objektů, které jsou dotčeny památkovou ochranou ve smyslu zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči a souvisejících předpisů) Budova má nyní energetickou třídu x. Na budově jsou provedena opatření xxxxxxx, která zajistí, že nebude docházet k významnému nárůstu emisí skleníkových plynů oproti tomu, kdyby byla budova provozována v nižším energetickém standardu. Dodatečná instalovaná kapacita obnovitelné energie je xx kWp, což představuje i snížení emisí skleníkových plynů xx kg/t/rok.*

Odůvodnění bude doloženo příjemcem dotace, prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty a výše uvedené hodnoty budou uvedené v energetickém posudku.

### Cíl přizpůsobování se změně klimatu a cíl udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů

|  |  |
| --- | --- |
| **Hlavní dopady** | Realizovaná investiční opatření minimalizující dopady včetně odůvodnění |
| Dlouhodobé sucho |  |
| Povodně a přívalové povodně |  |
| Vydatné srážky |  |
| Zvyšování teplot |  |
| Extrémně vysoké teploty |  |
| Extrémní vítr |  |
| Požáry vegetace |  |
| Místně specifické dopady |  |

\*Jedno investiční opatření může minimalizovat více negativních dopadů změny klimatu. Investiční opatření musejí být v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení

**Úsporná spotřeba vody**

Při pořizování vnitřního vybavení budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Příjemce dotace předloží u všech těchto výrobků příslušné certifikáty (technické listy).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Název a druh výrobku* | *množství* | *Předložený certifikát* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### Cíl oběhové hospodářství

Demolice a výstavba, rekonstrukce

Činnost nesmí významně poškodit enviromentální cíl vzhledem k nehospodárnosti v použití materiálu nebo v přímém a nepřímém využívání přírodních zdrojů. Dbá se na omezení spalování a dlouhodobé odstraňování odpadu, které může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

Na základě technické zprávy bude před zahájením demolice nebo rekonstrukce objektu provedena bližší identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi zahrnující také obalové materiály stavebních výrobků. Identifikace bude provedena kvalifikovaných odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho zatřídění (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvlášť bude identifikován nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky č. 8/2021 Sb. Nebezpečný odpad se nezapočítává do hmotnostního procenta stavebních a demoličních odpadů (min. 70 %), které jsou připraveny k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

Pro identifikaci odpadních materiálů na staveništi bude využit tento vzor (zjednodušený plán nakládání s odpadem). Identifikaci předloží příjemce dotace a bude potvrzena příslušným technickým dozorem investora. Plán bude součástí stavebního deníku.

VZOR

*Zjednodušený plán nakládání s odpadem*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Katalogové číslo* | *Název a druh odpadu* | *Odhadovaná hmotnost* | *Předpokládaný způsob naložení s odpadem (dle hierarchie)* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů**

Příjemce dotace doloží certifikát potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů. Druhy certifkátu jsou buď PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent.

Kromě vyplnění níže uvedené tabulky budou předloženy doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Název a druh materiálu* | *množství* | *Předložený certifikát* |
|  |  |  |
|  |  |  |

### Cíl prevence a omezování znečištění

*Při výkonu stavebních (pozn. případně demoličních) prací jsme postupovali tak, abychom významně nezvýšili emise znečisťujících látek do ovzduší, okolní vody a krajiny, stejně tak jsme během stavby prováděli zmírňující opatření za účelem snižování prachu a hluku. Tato opatření popisuji níže. Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. a níže specifikuji ty, které jsme během stavby evidovali.*

|  |
| --- |
| *Specifikace znečišťujících látek – seznam* |
|  |
|  |
|  |
| *Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek* |
|  |
|  |

*Seznam případných stacionárních zdrojů a přijatých opatření*

|  |  |
| --- | --- |
| *Název a popis stacionárního zdroje* | *Přijaté opatření* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

### Cíl ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

Příjemce dotace deklaruje, že:

*V rámci řešeného projektu jsme provedli příslušná posouzení území z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí případně jiných předpisů z oblasti životního prostředí a zajistili jsme, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. Toto dokládám seznamem provedených ochranných, zmírňujících a kompenzačních opatření, v případě že tato opatření byla dle zákonných požadavků doporučena.*

*Realizované ochranné, zmírňující a kompenzační opatření – seznam*

|  |  |
| --- | --- |
| *Název dotčené oblasti* | *Přijaté opatření* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Prohlášení žadatele:

Plnění DNSH se prokazuje vyplněním a podpisem tohoto Kontrolního protokolu, který je přílohou žádosti a následně vyplněním přílohy č. 19 Obecných pravidle.

Potvrzuji, že jsem technická kritéria DNSH zanesl do příslušné smluvní dokumentace mezi subdodavatelem/ dodavatelem a / nebo konečných příjemcem.

Potvrzuji, že všechny činnosti v projektu jsou a budou v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a splňují kritéria způsobilosti uvedená v zadávacích podmínkách výzvy k předkládání projektů. Všechny činnosti jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí, konkrétně s rámcovou směrnicí o vodě, směrnicí o povodních, směrnicí o stanovištích a směrnicí o ochraně ptáků, směrnicemi o posuzování vlivů na životní prostředí a strategickém posuzování vlivů na životní prostředí.“

Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje v tomto Kontrolním protokolu k DNSH jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání či odebrání dotace.

Potvrzuji, že systém vztahující se k výše specifikovanému / specifikovaným opatření Národního plánu obnovy je funkční a splňuje zásadu významně nepoškozovat v rámci Nástroje pro oživení a odolnost ve smyslu čl. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. „Nařízení o Taxonomii“).

Tento protokol detailně popisuje a odůvodňuje, zda a jakým způsobem implementace opatření významně nepoškozuje / nepoškozují environmentální cíle dle čl. 17 a dle Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka.

V Praze, dne ……………….

Datum…………………….

Podpis zpracovatele projektové dokumentace……………………….

Podpis žadatele: ……………………………….

1. Do No Significant Harm - Významně nepoškozovat [↑](#footnote-ref-1)
2. Vysvětlivky: Přírodní *zdroje zahrnují energii, materiály, kovy, vodu, biomasu, vzduch a půdu.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Nehospodárnost lze například minimalizovat výrazným zvýšením trvanlivosti, opravitelnosti, modernizovatelnosti a opětovné použitelnosti výrobků nebo výrazným snížením zdrojů prostřednictvím konstrukčního řešení a výběru materiálů, usnadněním opětovného použití, demontáží a rozebráním, zejména s cílem omezit používání nových stavebních materiálů a podpořit opětovné použití stavebních materiálů. Přechod na podnikatelský model typu „produkt jako služba“ a oběhové hodnotové řetězce s cílem zajistit, aby si výrobky, součástky a materiály zachovaly po co nejdelší dobu nejvyšší možnou využitelnost a hodnotu. Součástí je i významné snižování obsahu nebezpečných látek v materiálech   
   a výrobcích během celého životního cyklu, a to i jejich nahrazováním bezpečnějšími alternativami. Dále pak také výrazné omezování potravinového odpadu při produkci, zpracovávání, výrobě či distribuci potravin.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Více informací o cíli oběhového hospodářství naleznete v 27. bodě odůvodnění nařízení o taxonomii.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Znečišťujícími látkami se rozumí látky, vibrace, teplo, hluk, světlo nebo jiné kontaminující látky přítomné v ovzduší, ve vodě nebo v krajině, které mohou být škodlivé pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Vysvětlivky: V souladu s čl. 2 bodem 16 nařízení o taxonomii se „dobrým stavem ekosystému“ rozumí skutečnost, že je ekosystém v dobrém fyzickém, chemickém a biologickém stavu nebo je dobré fyzikální, chemické   
   a biologické kvality se schopností samoreprodukce nebo obnovy vlastní rovnováhy, ve kterém není ohrožena druhová skladba, struktura ekosystému a ekologické funkce*“. [↑](#footnote-ref-6)